ООО «ПРАМиС»

т/ф (499)168-6330, (926)357-5826

e-mail: pramis@inbox.ru

www.380V50Hz.ru

_______________________________________________________________________________________

Станция управления насосными агрегатами

Опросный лист

Объект__________________________________________________________________

Организация-заказчик ________________________________________________

Ответственное  лицо __________________________________________________________

тел./факс/e-mail: _____________________________________________________________

1. Назначение: ___________________________________________________________________________

2. Наличие силовых преобразователей регулирования:

- □-Нет	 (прямой пуск насосов от сети);

- □-(/(	 (пуск по схеме переключение звезда/треугольник);

- □-ПП	 ( устройство плавного пуска насосов до номинальной производительности);

- □-ПЧ   ( преобразователь частоты для задания требуемой производительности насосов).

3. Основные технические требования

3.1. Источник питания: трансформаторная подстанция, дизель-генератор, другое________

3.2. Мощность источника питания, кВА:

3.3. Суммарная подключенная мощность источника питания:

3.4. Напряжение питания:

3.5. Длина питающего сетевого кабеля, м:

3.6. Кол-во вводов электропитания. □-Один;	□-Два; Другое _________________

3.7. Кол-во насосных агрегатов: □-Один;	□-Два;	□-Три;  Другое ___________

3.8. Тип насосного агрегата: __________________________________________________

3.9.Технические характеристики двигателя (двигателей) насоса:

3.9.1. Тип: ____________________________________________________________________________

Номинальная мощность:	____________ кВт.

Номинальная частота вращения:	___________ об/мин.

Номинальное напряжение ((/():_________ В.	КПД:	___________     %.

Номинальный ток ((/():	_____________ А.		Cos (:			___________

3.9.2. Термодатчик двигателя: 	□ - «сухой» контакт	□ - позистор 	□-нет

3.9.3. Режим работы: – продолжительный.

3.10.  Дополнительно____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Функциональные требования

4.1. Режимы управления.

4.1.1. Ручной режим : _____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.1.2. Автоматический режим (алгоритм работы):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.2. Назначение датчиков и их тип:

4.2.1. №1 – _________________________________________________________________________

4.2.2. №2 – _________________________________________________________________________

4.2.3. №3 – _________________________________________________________________________

Другие требования

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5. Конструктивные требования

5.1. Исполнение шкафа:	□-Настенный			□-Напольный

5.2. Степень защиты: 	□-IP20; □-IP40; □-IP54

5.3. Габаритные размеры, не более (ШхВхГ) мм:_________________________

5.4. Подключение:

Сверху:     □-Питания    □-Двигателей    □-Датчиков       □-Упр. Сигналов

-Кол-во отводов______

Снизу:       □-Питания    □-Двигателей    □-Датчиков       □-Упр. Сигналов

-Кол-во отводов______

Другое _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Тип и длина кабеля от места установки станции управления до электродвигателей насосов.

1.__________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (например: по производителю оборудования; размещению оборудования; коммуникационным каналам  и т.п.):

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________